## Slide 1: Case Leirvík – Bæredygtig varmeforsyning

## Slide 2: Agenda
Det færøske energisystem
Varmeforsyning Leirvík
Fremtidige muligheder
Smart grid
Fordele og ulemper for scenarierne
Projektøkonomi

## Slide 3: Det færøske energisystem

## Slide 4: Det færøske energisystem

## Slide 5: Varmeforsyning Leirvík
315 huse
20 større bygninger
Olieforbrug ca. 1,1 mio. liter årligt
Varmebehovet er ca. 9.000 MWh årligt

## Slide 6: Varmeforsyning Leirvík
Tegning af olieforsyning

## Slide 10: Scenarier
Individuelle oliekedler
Individuelle jordvarmepumper
Individuelle varmepumper tilknyttet et fælles vanddistributionsnet
Central havvandsvarmepumpe tilknyttet et fælles fjernvarmenet

## Slide 11: Samspil – el og varme (smart grid)

## Slide 12
Varmepumpe passer til maksimalt varmebehov
Varmepumpe større end maksimalt varmebehov

## Slide 13: Fordele og ulemper Individuelle oliekedler
Dyrt brændsel
Udleder CO₂ og luftforurenende stoffer
Fylder i huset (olietank og oliekedel)
Varmeprisen er meget følsom for markedsprisen på olie

## Slide 14: Fordele og ulemper Varmepumpeløsninger
God virkningsgrad (COP)
Ingen lokale emissioner da 'brændslet' er elektricitet. Dette kan på sigt blive emissionsfrit
Elpatronerne i varmepumperne kan bruges til balancering af elnettet når elproduktionen fra vindmøller er høj
Varmtvandstanke tilknyttet varmeinstallationerne i bygningerne kan hjælpe med at flytte varmeforbruget fra dag til nat, hvilket kan udjævne elforbruget
Høje investeringsomkostninger

## Slide 15
Fordele og ulempe Scenarierne imellem | Individuelle varmepumper | Individuelle varmepumper, fælles brine | Fjernvarme, havvands-varmepumpe
Tilslutningstakt |  |  | 
Bidrag til Smart Grid |  |  | 
Indpasning i smart grid |  |  | 
Niveau af privatøkonomisk investering |  |  | 
Pladsforbrug til varmeanlæg i husstanden |  |  | 
Fleksibilitet i teknologivalg |  |  | 
Kompleksitet af installation |  |  | 

## Slide 17: Investering

## Slide 18: Energiforbrug

## Slide 19: Fast høj elpris
Elpris små forbrugere: 1,51 kr/kWh
Elpris for storforbrugere: 1,39 kr/kWh

## Slide 20: Høj elpris om dagen. Lav elpris om natten
Elpris om natten: 50 øre/kWh billigere end om dagen
8 timer om natten

## Slide 21: Projektøkonomi, følsomhed - Projekt

## Slide 22: Projektøkonomi, følsomhed - Husstand

## Slide 23: Samfundsøkonomisk perspektiv
Årligt bliver der brugt mere end 1 million liter fyringsolie i Leirvík.
Hver liter fyringsolie udleder 2,7 kilo CO2
Skadesvirkningen af et kilo CO2 er ifølge den danske Energistyrelse værdisat til 50 øre
Dermed kan den samfundsøkonomiske skadesvirkning af fyring med olie i Leirvík være op mod 1,5 mio. kr. om året
Dertil kommer skadesvirkningen af andre stoffer som NOx, SO2 og partikler

## Slide 24: Hvad svarer det til?
2.700 ton CO₂
En mindre personbil udleder ca. 120 gram CO₂ per kilometer
22,5 mio. kilometer
Det er mere end 511 gange rundt om jorden

## Slide 25: Inden projektets afslutning - afklaringspunkter
Følsomhed på lånerenter
Præcisering af udfordringer ved at have 300 individuelle systemer i forhold til et centralt
Drift af fjernvarmeselskab skal belyses yderligere

## Slide 26: Efter projektets afslutning - afklaringspunkter
Bygningers standard
  Reduktion af varmeforbrug
  Klargøring til lavere temperatur i varmesystem
Finansiering/Organisering
  Varmeselskab
  Store indledende investeringer
  Lånerente privat/selskab
Aftale med SEV
Kombination af fjernvarme og individuelle varmepumper